## Slide 1
Concetti fondamentali di Fluorescenza

## Slide 2: Cosa e’ la fluorescenza
Diagramma di Jablonski
Rilassamento vibrazionale

## Slide 3: Spettri assorbimento ed emissione
HOMO
(Highest occupied molecular orbital)
LUMO
(Lowest unoccupied molecular orbital)

## Slide 4: Variabilita’ delle proprieta’ spettrali
Maggiore la delocalizzazione = basso HOMO-LUMO = spettro rosso
Rigidita’ della molecola

## Slide 5: Fluorescenza e’ un metodo di contrasto
Metodo di contrasto = usare qualcosa per rendere visible qualcosa invisibile
Fluorocromi con affinita’ spontanea per macromolecule biologiche
Fluorocromi coniugati a macromolecule biologiche
Fluorocromi reported di attivita’ funzionali

## Slide 6: Fluorescenza e’ un metodo di contrasto
Metodo di contrasto = usare qualcosa per rendere visible qualcosa invisibile
Fluorocromi con affinita’ spontanea per macromolecule biologiche
Fluorocromi coniugati a macromolecule biologiche
Fluorocromi reported di attivita’ funzionali
DAPI
PI
HOECHST
Filipin (Cholesterol)
Pyronin Y (RNA)
Pyronin Y (RNA)

## Slide 7: Fluorescenza e’ un metodo di contrasto
Metodo di contrasto = usare qualcosa per rendere visible qualcosa invisibile
Fluorocromi con affinita’ spontanea per macromolecule biologiche
Fluorocromi coniugati a macromolecule biologiche
Fluorocromi reporter di attivita’ funzionali
Proteine
Acidi nucleici e nucleotidi
Honorable mentions:
Carbohydrate
Phalloidin
Lipidi

## Slide 8: Fluorescenza e’ un metodo di contrasto
Metodo di contrasto = usare qualcosa per rendere visible qualcosa invisibile
Fluorocromi con affinita’ spontanea per macromolecule biologiche
Fluorocromi coniugati a macromolecule biologiche
Fluorocromi reporter di attivita’ funzionali
Nella fluoresceina la delocalizzazione e’ dipendente dal pH
Nel Fura2 la delocalizzazione e’ dipendente dal Ca2+

## Slide 9: Fluorescenza e’ un metodo di contrasto
Metodo di contrasto = usare qualcosa per rendere visible qualcosa invisibile
Fluorocromi con affinita’ spontanea per macromolecule biologiche
Fluorocromi coniugati a macromolecule biologiche
Fluorocromi reporter di attivita’ funzionali
Concentrazione intracellulare di Ioni
Potenziali di membrana
Stress Ossidativo
Attivita’ di proteine (fosforilazioni, interazioni, ecc)
Concetrazione di metabolite (ATP, NADH, carboidrati, ecc)

## Slide 10: Classi di fluorofori

## Slide 11: Classi di fluorofori
Composti organici naturalmente fluorescenti (NADH/NADPH, FAD, Lipofuscine),
Composti organici di sintesi,
Nanocristalli (Q dots)
Proteine (derivati di GFP)

## Slide 12: Classi di fluorofori
Composti organici naturalmente fluorescenti (NADH/NADPH, FAD, Lipofuscine),
Composti organici di sintesi,
Nanocristalli (Q dots)
Proteine (derivati di GFP)

## Slide 13: Classi di fluorofori
Composti organici naturalmente fluorescenti (NADH/NADPH, FAD, Lipofuscine),
Composti organici di sintesi,
Nanocristalli (Q dots)
Proteine (GFP e derivati)
238aa  27KD
Osamu Shimomura
Martin Chalfie
Roger Tsien
Nobel laureates 2008

## Slide 14: Classi di fluorofori
Composti organici naturalmente fluorescenti (NADH/NADPH, FAD, Lipofuscine),
Composti organici di sintesi,
Nanocristalli (Q dots)
Proteine (GFP e derivati)

## Slide 15: Classi di fluorofori
Composti organici naturalmente fluorescenti (NADH/NADPH, FAD, Lipofuscine),
Composti organici di sintesi,
Nanocristalli (Q dots)
Proteine (GFP e derivati)

## Slide 16: Classi di fluorofori
Composti organici naturalmente fluorescenti (NADH/NADPH, FAD, Lipofuscine),
Composti organici di sintesi,
Nanocristalli (Q dots)
Proteine (GFP e derivati)

## Slide 17: Classi di fluorofori
Composti organici naturalmente fluorescenti (NADH/NADPH, FAD, Lipofuscine),
Composti organici di sintesi,
Nanocristalli (Q dots)
Proteine (GFP e derivati)
APPLICAZIONI delle FP:
Cell/organism/organelle visualization,
Localizzazione di proteine,
Interazione proteica,
Degradazione proteica,
Attivita’ di promotore,
Quantificazione di ioni e metabolite
Ecc.

## Slide 18: Cosa si misura della fluorescenza
Aspetti qualitativi
Se c’e’ e dove e’ (e.g. localizzazione)
Spettro

## Slide 19: Cosa si misura della fluorescenza
Aspetti quantitativi
Intensita’
Rapporto tra picchi
lifetime

## Slide 20: Fluorescence Lifetime
Fluorescence lifetime e’ il tempo richiesto a rientrare dallo stato eccitato a quello basale

## Slide 21: Fluorescence Lifetime
Aspetti qualitativi
Fluorofori diversi con spettro analogo posso essere distinti da lifetime

## Slide 22: Fluorescence Lifetime
Aspetti quantitativi
puo’ dipendere dall’interazione con altre molecule
NON dipende dalla concentrazione del fluoroforo
Miocita colorato con Ca-Green

## Slide 23: Come si rivela un fluoroforo
Spettrofluorimetro
Fluorimetro lettore di piastre
Citofluorimetro
Microscopio a fluorescenza
ottica
Sorgente luminosa
Selezione eccitazione
Luce emessa
Selezione emissione
Rivelatore

## Slide 24: Selezionare la luce giusta
monocromatore
LONG (700nm)
550 Long Pass (650LP)
650 Short Pass (600SP)
SHORT (500nm)
Transmitted
<650 nm
>550 nm
Blocked
>650 nm
<550 nm
600/100 Band Pass (600/100)
550 - 650 nm
(600±50)
<550 nm & >650 nm
Short Pass
Long Pass
Band Pass
Filtri
Laser
Versatilita’
Potenza

## Slide 25: Combinare i fluorofori
La combinazione di molti fluorofori richiede una precisa selezione dell’eccitazione e dell’emissione

## Slide 26: Combinare i fluorofori

## Slide 27: Combinare i fluorofori
Molto bene!
Molto male!
Le proprieta’ spettrali permetto alla fluorescenza di sviluppare analisi multiparametriche molto potenti nel risolvere fenomeni biologici complessi.
Ma solo se utilizzata correttamente

## Slide 28
Citofluorimetria e Cell Sorting

## Slide 29: Cos’è la citofluorimetria?
Misura delle caratteristiche fisico/chimiche di cellule o altre particelle biologiche, all’interno di una sospensione eterogenea.
PRINCIPIO BASE
Sangue intero, colture cellulari, tessuti dissociati, nuclei, batteri/lieviti/parassiti, alge e plancton
Segnale delle singole particelle è registrato nel momento in cui sono colpite da un laser
I dati sono mostrati come eventi su un istogramma/dot plots

## Slide 30: Meccanismo di funzionamento di un Citofluorimetro (Semplificato)
488nm LASER
Rilevatore

## Slide 31: Funzionamento di un Citofluorimetro
Ottica
Fluidica
Elettronica
Le particelle in sospensione sono portate in singola fila per essere intercettate
da un laser il quale farà emettere un segnale di luce diffusa e fluorescenza che sarà filtrato e collezionato
per poi essere digitalizzato e registrato in un file per la successiva analisi.

## Slide 32: Componente Ottica (rivelazione dei segnali)
488nm LASER 1
635nm LASER 2

## Slide 33: Componente Ottica (rivelazione dei segnali)
FL 1
FL 3
530/30 BP
585/42 BP
670 LP
FSC
FL 2
SSC
661/16 BP
Half Mirror
FL 4
633nm
560
SP
610 LP
488nm
90° light scatter “Granulosità”

## Slide 34: Componente Fluidica (generazione del flusso di cellule)
Samp
Flow Cell
Sheath Filter
Sheath Tank
Waste Tank
Air Pump
Sheath Regulator
Air Filter
SIT; sample inj
ec
tion tube

## Slide 35: Camera di conta e Focusing Idrodinamico
SHEAT
SHEAT
CAMPIONE
LASER
Focalizzazione idrodinamica
Tramite la focalizzazione idrodinamica è possibile mettere le cellule in fila per poi essere intercettate dal laser

## Slide 36: Diffusione della Luce (Light Scattering)
La luce diffusa rilevata sarà quella:
diretta (Forward Scatter)
ortogonale (Side Scatter)
: size
LASER
Side Scatter (SSC), luce a 90°: Granulosità o Complessità interna
Forward Scatter (FSC), luce
diretta: Dimensione

## Slide 37: Diffusione della Luce (Light Scattering)
Quando la luce di un laser incide su una cellula, la cellula diffonderà la luce in tutte le direzioni.
La luce diffusa sarà rilevata dal corrispondente detector.
Laser

## Slide 38: Scatter Frontale (Forward Angle Light Scatter, FSC)
Il passagio delle cellule attraverso il raggio laser origina un segnale che viene rilevato dal sensore che raccoglie la luce che è diffusa in direzione lineare.
Darà informazioni sulla grandezza cellulare.

## Slide 39: Scatter Frontale (Forward Angle Light Scatter, FSC)
Piccola
Media
Grande
Dimensione
Segnale risultante

## Slide 40: Scatter Laterale (Side Scatter, SSC)
Il passaggio delle cellule origina anche secondo segnale captato dal sensore che raccoglie la luce a 90 gradi.
Darà informazioni densità/granularità (proporzionale alla strutture citosoliche) delle cellule.
Side Scatter, 90°
quantità di
23

## Slide 41: Scatter Laterale (Side Scatter, SSC)
La diffusione SSC risulta dalle inclusioni presenti all’interno della cellula e pertanto può essere usato per distinguere cellule granulate da quelle non-granulate.
Linfo
Mono
Granulo

## Slide 42
Istogramma
Altezza metri
Numerosità
È la rappresentazione grafica (diagramma) della distribuzione di una variabile continua suddivisa in classi.

## Slide 43: Istogramma di FSC, SSC di una popolazione eterogenea
Valore SSC
Numerosità
Valore FSC
Numerosità
SSC FSC

## Slide 44: Citogramma: trasposizione cartesiana di due istogrammi
Side Scatter
Forward Scatter
La misura correlata di questi valori permette di risolvere una popolazione cellulare eterogenea

## Slide 45: Citogramma: trasposizione cartesiana di due istogrammi
Side Scatter
Lymphocytes
Monocytes
Granulocytes
RBCs, Debris, Dead Cells
Forward Scatter

## Slide 46: Proliferazione cellulare
Estere succinimmidico della carbossifluoresceina (CFSE) è reso fluorescente dalle esterasi all’interno della cellula.
Lyons and Parish, 1994 JIM, 171;131
3
Si diluisce con le divisioni cellulari
Divisioni:
2 1 0
Divisioni: 3 2 1 0
CFSE FL-1 (Log)

## Slide 47: Molecole di membrana Le cellule sono ricoperte di molecole che permettono la comunicazione delle une con le altre

## Slide 48
Utilizzati Anticorpi Coniugati
Sono sempre anticorpi coniugati ovvero legati a molecole fluorescenti.
Anticorpi specifici e monoclonali.
Specifici per le molecole CD (cluster di differenziazione) espresse sulla superficie cellulare.
Tramite il sistema di classificazione CD possiamo identificare le cellule in base alla presenza o assenza di questi marcatori sulla superficie.

## Slide 49
Dendritic Cell
NK Cell
Stem Cell/ Precursor
Macrophage/ Monocyte
Granulocyte
Platelet
Erythrocyte
Endothelial Cell
Epithelial Cell
Key Markers - Human
CD11c CD123
CD56
CD34
hematopoetic stem cell only
CD14 CD33
CD66b
CD41 CD61 CD62
CD235a
CD146
CD326
Key Markers - Mouse
B Cell
CD19 CD20
CD45R/B220 CD19
CD22 (B cell activation marker)
T Cell
CD3 CD4 CD8
CD3 CD4 CD8
CD11c CD123
CD335 (NKp46)
CD34
hematopoetic stem cell only
CD11b/ Mac-1 Ly-71 (F4/80)
CD66b
Gr-1/Ly6G Ly6C
CD41
CD61 (Integrin �3) CD9
CD62P (activated platelets)
CD235a Ter-119
CD146 MECA-32 CD106 CD31
CD62E (activated endothelial cells)
CD326 (EPCAM1)
CD (cluster of differentiation) molecules are cell surface markers useful for the identification and characterization of leukocytes. The CD nomenclature was developed and is maintained through the HLDA
(Human Leukocyte Differentiation Antigens) workshop started in 1982. The goal is to provide standardization of monoclonal antibodies to human antigens across laboratories. To characterize or “workshop” the antibodies, multiple laboratories carry out blind analyses of antibodies. These results independently validate antibody specificity.
While the CD nomenclature has been developed for use with human antigens, it is applied to corresponding mouse antigens as well as antigens from other species. However, the mouse and other species antibodies are not tested by HLDA.
Human CD markers were reviewed by the HLDA. New CD markers were established at the HLDA9 meeting held in Barcelona in 2010. For additional information and CD markers please visit www.hcdm.org.
2
CD Marker Handbook bdbiosciences.com/go/humancdmarkers
For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
51

## Slide 50: Analisi Immunofenotipica
Ogni cellula può essere “marcata” con diversi anticorpi coniugati
L’uso di multipli fluorocromi, ciascuno con simile lunghezza d’onda d’eccitazione e differenti lunghezze d’onda d’emissione (“colori”), permette di misurare diverse caratteristiche cellulari contemporaneamente.
T
CD3
B
CD19
CD27
MACROFAGO
Intensità di Fluorescenza Emessa  Siti di Legame

## Slide 51: Segnali di Fluorescenza
54
FITC
FITC
FITC
FITC
FITC
FITC
FITC
FITC
FITC
FITC
0 102
103
104
105
102
0
103
104
105
0 102
104
105
102
0
103
104
105
0 102
103
104
105
102
0
103
104
105
1 | 2
3 | 4
103
CD3
CD4
A
Intensità di Fluorescenza
B
C
0 102
103
104
105
0
20
40
60
80
100
% of Max
C

## Slide 52
Caratterizzazione immunofenotipica di cellule staminali hematopoietiche
Hematopoietic stem cells are stem cells, with self-renewal and pluripotency capacity, which are able to develop to any type of specialized blood cells through a process called hematopoiesis
Reya. et al 2001

## Slide 53
Whole Bone
Marrow
LIN-
FLT3-
SLAM+/CD48-
CD34-
KSL
population
sca-1
c-kit
flt3
CD48
slam
CD34
c-kit
Lin
SSC
SSC
FSC
slam

## Slide 54: Il problema dei doppietti